| SR | ITEMS 型号 | SIZE 尺寸 | QUANTITY 数量 | RMARKS 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS SEAMLESS PIPE 碳钢无缝钢管 | 8 INCH=200mm | 1 PCS | SEAMLESS (6.00 METER EACH ) 无缝的每个6米 |
| 2 |  | 3 INCH=76.2mm | 10 PCS |  |
| 3 |  | 2 INCH=50mm | 3 PCS |  |
| 4 |  | 1 INCH=25.4mm | 4 PCS |  |
| 5 | MS FLANGE 碳钢法兰 | 8.62 INCH=218.9mm | 2 PCS | ACOORDING STEEM HEADER PIPE ( WITH NUTS AND BOLT AND WASHER) 符合蒸汽头管（带螺栓和螺丝和垫圈） |
| 6 |  | 3 INCH=76.2mm | 18 PCS |  |
| 7 |  | 2 INCH=50mm | 18 PCS |  |
| 8 |  | 1 INCH=25.4mm | 10 PCS |  |
| 9 | MS BEND (ELBOW) 弯管/弯头 | 3 INCH=76.2mm | 10 PCS | 4 MM THICKNESS 4mm 厚度 |
| 10 |  | 2 INCH=50mm | 10 PCS |  |
| 11 |  | 1 INCH=25.4mm | 10 PCS |  |
| 12 | STEEM VALVE (蒸汽阀门) | 3 INCH=76.2mm | 5 PCS | FLANGRD (BALL VALVE) 法兰（球阀） |
| 13 |  | 2 INCH=50mm | 5 PCS |  |
| 14 |  | 1 INCH=25.4mm | 5 PCS |  |
| 15 | NRV 单向阀 | 3 INCH=76.2mm | 5 PCS | FOR STEAM LINE 蒸汽管道用 |
| 16 |  | 2 INCH=50mm | 5 PCS |  |
| 17 |  | 1 INCH=25.4mm | 5 PCS |  |